## 扉-1 工程量清单扉页
| 扶沟县人民医院可转换医技楼弱电改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 扶沟县人民医院可转换医技楼弱电改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扶沟县人民医院可转换医技楼弱电改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖一般沟槽 |  | m3 | 22.5
2 | 030609003001 | 不锈钢管 | 1.不锈钢管DN40 |  | m | 30
3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管DN32 |  | m | 100
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料线管DN40 |  | m | 140
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内塑料线管DN32 |  | m | 160
6 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.塑料防静电地板 |  | m2 | 14.6
7 | 011612001001 | 网线拆除 | 1.原有六类网线拆除 |  | m | 7850
8 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:百盛六类网线 2.规格:2*0.75² 3.线缆对数:3对 |  | m | 7850
9 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:烽火光纤 2.规格:2*0.75² 3.线缆对数:2对 |  | m | 800
10 | 030502009001 | 光纤跳线 | 1.3米6类跳线 |  | 条 | 80
11 | 030701003001 | 空调器 | 1.3匹挂机 |  | 台 | 1
12 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器手提式 |  | 组 | 1
13 | 080902003001 | 控制器(模块） | 面板网络模块 |  | 台 | 60
14 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.空调调试 |  | 系统 | 1
15 | 030502020001 | 光纤测试 |  |  | 芯 | 96
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扶沟县人民医院可转换医技楼弱电改造项目 |  |  |  | 标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扶沟县人民医院可转换医技楼弱电改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：扶沟县人民医院可转换医技楼弱电改造项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：扶沟县人民医院可转换医技楼弱电改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：扶沟县人民医院可转换医技楼弱电改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：扶沟县人民医院可转换医技楼弱电改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：弱电改造 |  |  | 标段：扶沟县可转换医技楼弱电改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电改造 |  |  | 标段：扶沟县可转换医技楼弱电改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 弱电改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 07250160 |  | 塑料防静电地板 | 500*500*25 | m2
2 | 13010139 |  | 醇酸清漆 |  | kg
3 | 18150141 |  | 镀锌钢管接头 | 32*3.25 | 个
4 | 28030711 |  | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m
5 | 28031306 |  | 阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS2*1.5mm2 | m
6 | 29170207 |  | 镀锌地线夹 | 32 | 套
7 | 29250179 |  | 铜接线卡 | 1.0~2.5 | 个
8 | 34110103 |  | 电 |  | kW·h
9 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径DN≤32 | m
10 | 17050101 |  | 薄壁不锈钢管 | 公称直径40mm以内 | m
11 | 17250257 |  | 塑料给水管 | 公称外径40mm以内 | m
12 | 17250257@1 |  | 塑料给水管 | 公称外径32mm以内 | m
13 | 18050176 |  | 给水室内不锈钢管卡压管件 | 公称直径40mm以内 | 个
14 | 18090162 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | 公称外径40mm以内 | 个
15 | 18090162@1 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | 公称外径32mm以内 | 个
16 | 23010101 |  | 灭火器 |  | 个
17 | 28031437@1 |  | 双绞线缆 | 2*0.75² | m
18 | 28031437@2 |  | 烽火光纤 | 2*0.75² | m
19 | 29270181@1 |  | 跳线 | 3米6类条线 | 条
20 | 补充主材002 |  | 3匹挂机 |  | 台